**Załącznik Nr 2**

do Ogłoszenia/ Zapytania ofertowego\*
z dnia 27.04.2018 r.

|  |
| --- |
| **FORMULARZ CENOWY** |

|  |
| --- |
| *(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)* |

**Tabela A. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | StawkaWAT | VAT w zł | Cena brutto(kol.3+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | rura Ø 200 mm PCV –U kl. SN,SDR 34  | 9,0 mb |  |  | 23% |  |  |
| 2. | rura Ø100 mm PE SDR 17 DN 110 (w zwojach 100 m) | 2300,00 mb |  |  | 23% |  |  |
| 3. | kolano DN 110 PE 450  | 10,00 szt |  |  | 23% |  |  |
| 4. | rura ochronna DN 160PE  | 96,00 mb |  |  | 23% |  |  |
| 5. | włazy do studni Ø 625 mm D400 z wypełnieniem betonowym  | 11,00 szt. |  |  | 23% |  |  |
| 6. | zasuwa nożowa Ø 100 mm  | 18,00 szt. |  |  | 23% |  |  |
| 7. | kołnierz specjalny DN 110 mm  | 18,00 szt. |  |  | 23% |  |  |
| 8. | czyszczak rewizyjny koł. Z zaworem hydrantowym PN 10Dn 100  | 9,00 szt. |  |  | 23% |  |  |
| 9. | zawór napowietrzająo-odpowietrzający DN Ø 110 PE  | 2,00 szt. |  |  | 23% |  |  |
| 10. | mufy elektrooporowe PE 110 mm | 50,00 szt. |  |  | 23% |  |  |
| 11. | tuleje kołnierzowe z flanszą PE 110 | 18,00 szt. |  |  | 23% |  |  |
| RAZEM: |  |

(\* Wykonawca przekreśla niepotrzebne)

**Podpisy:**

………………………… …………………………………….. ……….……………………………….

 Miejscowość i data Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(ób) upoważnionej(ych)

 dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci do reprezentowania Wykonawcy