**Załącznik Nr 7 do SIWZ**

**Kosztorys ofertowy**

Zestawienie kosztów obudowy i montażu pompy  
 studni głębinowej Nr 8A oraz likwidacji studni Nr 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Wyszczególnienie prac | Zakres rzeczowy | | | Cena jednostkowa w zł | Wartość kosztorysowa | | | | |
| J.m. | Ilość | | Robocizna (R) | | Materiał  (M) | Sprzęt  (S) | |
| 1. | | * Obudowa studni typu Lange * Beton na podest pod obudowę * Materiały pomocnicze | szt. m3 kpl. | 1 1,5 1 | |  |  | |  |  | |
| 2. | | Materiały – pompa głębinowa  i rury tłoczne   * Rury tłoczne DN 125 ocynk. * Komplety połączeniowe * Prowadzenia na rury tłoczne * Pompa głębinowa Hydro-Vacuum * Kołnierz RPSxDN 125 * Prowadzenie na pompę | mb  szt.  szt.  szt.  szt.  szt. | 42  8  8  1  1  1 | |  |  | |  |  | |
| 3. | | * Robocizna przy montażu obudowy i pompy * Samochód dostawczy * Dźwig do montażu + dojazd * Koparko – ładowarka + dojazd | r-g  m-g  m-h  m-g | 150  20  10  16 | |  |  | |  |  | |
| 4. | | RAZEM: |  |  | |  |  | |  |  | |
| 1. Roboty geologiczne – wiercenie studni: | | | |  | | | zł | | |
| 1. Opracowanie dokumentacji powykonawczej: | | | |  | | | zł | | |
| 1. Wartość netto: | | | |  | | | zł | | |
| 1. Podatek VAT 23%: | | | |  | | | zł | | |
| 1. Wartość brutto: | | | |  | | | zł | | |

**Podpisy:**

………………………… …………………………………….. ……….……………………………….

Miejscowość i data Nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów) Podpis(y) osoby(ób) upoważnionej(ych)

dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci do reprezentowania